АКТ

освидетельствования скрытых работ

г.  Москва                                                                                                                 «16» января 2013 г.

гидроизоляция пола санузла

(наименование работ)

выполненных  в  	доме

(наименование здания, помещения)

по адресу  г. Москва, 5-й Новоподмосковный переулок, 15

( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе                   Авторского надзора   ГИП Селезнев И.Я., ООО «Спецпроект»

председателей:	(при его участии)

(Указать должность,                   Технического надзора

Ф.И.О, организация)                      заказчика    инженер Евсеев Р.И. ГУП ДЕЗ района Войковский

Генеральной подрядной

организации руководитель Семенов И.Н., ООО «Стройтех»

Субподрядной организации

произвела осмотр работ выполненных   ООО «Стройтех»

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы гидроизоляция пола

санузла

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту  ООО «Спецпроект», заказ № 22 от 22.12.2012 г.

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены гидроизол, мастика Технониколь №24 (МГТН)

(наименование материалов, конструкций

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)

4. Дата начала работ   10.01.2013

5. Дата окончания работ  16.01.2013

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) гидроизоляция пола санузла

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:	Субподрядной

организации  __________________________ /________________/

(подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика    Евсеев            /Р.И. Евсеев/

(подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора             Селезнев                   /И.Я. Селезнев/

проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

Генеральной подрядной

организации                       Семенов                  /И.Н. Семенов/

(подпись)                        (расшифровка подписи)

Ссылки по теме «Акты» - http://working-papers.ru/akty Акт выполненных работ — http://working-papers.ru/akt-vypolnennyh-rabot Акт приема-передачи автомобиля — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-avtomobilja Акт приема-передачи документов — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-dokumentov Акт приема-передачи квартиры — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-kvartiry Акт приема-передачи материальных ценностей — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-materialnyh-tsennostej Акт приема-передачи оборудования — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-oborudovanija Акт приема-передачи товара — http://working-papers.ru/akt-priema-peredachi-tovara

Образец акта скрытых работ подготовлен сайтом http://working-papers.ru Источник страницы с файлом: http://working-papers.ru/akt-skrytyh-rabot